## 金入り
[8 empty] | 検算者 |  | 積算者
様式第１号（第４条関係）
委 託 業 務 積 算 書
| 委 託 名 | 高齢者福祉センター諸設備等運転保守管理業務委託
路 線 等 の 名 称
| 委 託 場 所 | 刈谷市下重原町
| 設 計 金 額 | 金 | 0 |  | 円
0
| 委 託 価 格 | 金 |  |  | 円
| 消 費 税 及 び |  | 0
| 地方消費税の相当額 | 金 |  |  | 円 | (委託価格×0.10)
令和７年５月１日～令和１０年４月３０日
1
名 称 |  | 摘 要 |  | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備 考
諸設備等運転保守管理業務委託
A 設備運転管理業務 |  |  |  | 1 | 式
B 施設検査測定業務 |  |  |  | 1 | 式
C 設備定期保守点検業務 |  |  |  | 1 | 式
D 諸経費 |  |  |  | 1 | 式 |  |  | (Ａ＋Ｂ＋Ｃ)× %
合 計
2
名 称 |  | 摘 要 |  | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備 考
A 設備運転管理業務
（１）統括管理業務 |  |  |  | 1 | 式
（２）運転監視業務 |  |  |  | 1 | 式
（３）日常巡視点検業務 |  |  |  | 1 | 式
（４）時間外業務 |  |  |  | 300 | 時間
A 設備運転管理業務計
3
名 称 |  | 摘 要 |  | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備 考
B 施設検査測定業務
１ 建築物衛生法に関する業務
建築物環境衛生管理業務技術者選任 |  |  |  | 1 | 式
室内空気環境測定 |  | 22P |  | 1 | 式
水槽管理
・受水槽 |  |  |  | 1 | 槽 |  |  | 1回／年
・高置水槽 |  |  |  | 1 | 槽 |  |  | 1回／年
飲料水水質検査
・官能検査（色、濁り、臭い、味） |  | 1ヶ所 |  | 1 | 式 |  |  | 1回／日
・遊離残留塩素測定 |  | 1ヶ所 |  | 1 | 式 |  |  | 1回／週
レジオネラ属菌（冷却水系統測定調査） |  |  |  | 1 | 式 |  |  | 1回／年
２ 消防法による定期点検
防災設備の定期点検 |  | 機器・総合点検 |  | 1 | 式 |  |  | 1回／年
防災設備の定期点検 |  | 機器点検 |  | 1 | 式 |  |  | 1回／年
３ 大気汚染防止法によるばい煙測定 |  | 吸収式冷温水機 2系統 |  | 1 | 式 |  |  | 2回／年
４ 建築基準法及び日本建築防災協会
建築設備等の定期点検 |  |  |  | 1 | 式 |  |  | 1回／年
建築物等の定期点検 |  |  |  | 1 | 式 |  |  | 1回／年
５ 公衆浴場に関する県条例等
浴場照度測定 |  |  |  | 1 | 式 |  |  | 6回／年
水質測定調査
・遊離残留塩素測定（２系統） |  |  |  | 1 | 式 |  |  | 2回／日
・レジオネラ属菌及び5項目検査（2検体） |  |  |  | 1 | 式 |  |  | 3回／年
小 計
4
名 称 |  | 摘 要 |  | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備 考
ろ過器
・循環消毒（大浴場系統） |  |  |  | 1 | 式 |  |  | 1回／週
・循環消毒（老人ホーム系統） |  |  |  | 1 | 式 |  |  | 1回／週
・次亜塩素酸ナトリウム |  |  |  | 1 | 式 |  |  | 140kg／年
薬品洗浄
・洗浄剤 |  |  |  | 1 | 式 |  |  | 340kg／年
・分解処理剤 |  |  |  | 1 | 式 |  |  | 8kg／年
・洗浄作業 |  |  |  | 1 | 式 |  |  | 1回／年
除塵器スクリーン清掃 2系統 |  |  |  | 1 | 式 |  |  | 2回／日
害虫駆除 |  |  |  | 1 | 式 |  |  | 1回／月
６ 水道法に基づく検査
水道水水質検査（貯湯槽含） |  | 一般 11項目・夏季 28項目（塩素酸含） |  | 1 | 式 |  |  | 2回／年
簡易専用水道施設検査 |  |  |  | 1 | 式 |  |  | 1回／年
７ フロン排出抑制法に基づく点検
簡易点検 |  |  |  | 1 | 式 |  |  | 4回／年
定期点検 |  |  |  | 1 | 式 |  |  | 1回／年
小 計
B 施設検査測定業務計
5
名 称 |  | 摘 要 |  | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備 考
C 設備定期保守点検業務
(1) 電気設備
電話交換器設備 |  |  |  | 1 | 式 |  |  | 6回／年
(2) 給湯設備
空冷式ヒートポンプチラー |  |  |  | 1 | 式 |  |  | 4回／年 | 4台
真空式温水機 |  |  |  | 1 | 式 |  |  | 2回／年 | １基
貯湯槽（通年） |  |  |  | 1 | 式 |  |  | 1回／年 | 1基
揚水ポンプ |  |  |  | 1 | 式 |  |  | 1回／年 | 2台
加熱用ポンプ |  |  |  | 1 | 式 |  |  | 1回／年 | 5台
給湯循環用ポンプ |  |  |  | 1 | 式 |  |  | 1回／年 | 2台
自動給水ポンプユニット |  |  |  | 1 | 式 |  |  | 1回／年 | 3ｾｯﾄ
地下排水用ポンプ |  |  |  | 1 | 式 |  |  | 1回／年 | 2ｾｯﾄ
池循環用ポンプ |  |  |  | 1 | 式 |  |  | 1回／年 | 2台
給湯設備保守点検管理費 |  |  |  | 1 | 式
(3) 浴場設備
ろ過設備（薬注装置【1回／年】を含む） |  |  |  | 1 | 式 |  |  | 2回／年 | 2基
水質コントローラー 2台 |  |  |  | 1 | 式 |  |  | 2回／年 | 2台
(4) 空調設備
吸収式冷温水発生機 |  |  |  | 1 | 式 |  |  | 4回／年 | 2基
チューブ清掃 |  |  |  | 1 | 式 |  |  | 4回／年 | 2基
冷却塔 |  |  |  | 1 | 式 |  |  | 3回／年 | 2基
冷却水処理薬剤 |  |  |  | 1 | 式 |  |  | 150kg／年
小 計
6
名 称 |  | 摘 要 |  | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備 考
空冷式ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾁﾗｰ |  |  |  | 1 | 式 |  |  | 4回／年 | 2台
冷却水系統ポンプ |  |  |  | 1 | 式 |  |  | 1回／年 | 2台
冷温水系統ポンプ |  |  |  | 1 | 式 |  |  | 1回／年 | 8台
ターミナル空調機 |  |  |  | 1 | 式 |  |  | 2回／年 | 8台
空冷式エアコン |  |  |  | 1 | 式 |  |  | 2回／年 | 6台
送排風機 |  |  |  | 1 | 式 |  |  | 1回／年 | 14台
中央監視装置
セントラルシステム部 |  |  |  | 1 | 式 |  |  | 1回／年
ローカルシステム部 |  |  |  | 1 | 式 |  |  | 1回／年
空調用自動制御機器 |  |  |  | 1 | 式 |  |  | 1回／年
エアーフィルター点検清掃
ターミナル空調機 |  |  |  | 1 | 式 |  |  | 2回／年 | 8台
ファンコイルユニット |  |  |  | 1 | 式 |  |  | 2回／年 | 192台
空冷式エアコン |  |  |  | 1 | 式 |  |  | 2回／年 | 6台
空気全熱交換器 |  |  |  | 1 | 式 |  |  | 2回／年 | 28台
空調設備保守点検 現場・一般管理費 |  |  |  | 1 | 式 |  |  | 2回／年
小 計
C 設備定期保守点検業務計
7